	                     CÔNG TY TNHH XL ĐIỆN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	                              THUẬN THÀNH
	Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

	                                      -----o0o--------
	-----o0o--------

	                             Số: 55/BXNKL-TT
	TP Hồ Chí Minh, ngày     tháng 11 năm 2024


BẢNG XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ 
Công trình:  Lắp mới đưởng dây hạ thế và đấu nối đến trạm biến áp 750kVA – VT HUNG THINH 2.
Địa điểm xây dựng: phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức.

- Căn cứ hợp đồng kinh tế số 38/2024/HĐKT ngày 24/10/2024 ký kết giữa Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí và Logistics Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xây lắp Điện Thuận Thành.

- Căn cứ bảng báo giá thi công số 52-2024/BG-TT ngày 06/11/2024 của Công ty TNHH Xây lắp Điện Thuận Thành đã được Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí và Logistics Hưng Thịnh thỏa hiệp.

- Căn cứ tình hình thực tế thi công tại công trường. Hôm nay, ngày ....../....../2024 chúng tôi gồm có đại diện các bên cùng nhau tiến hành tham gia có mặt tại công trường để phối hợp giải quyết các nội dung như sau:
	STT
	CHỦNG LOẠI VẬT TƯ 
	ĐVT
	 KL

HỢP ĐỒNG
	 KL

THỰC TẾ 
	 KL

ĐỀ XUẤT PHÁT SINH
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	

	A. KHỐI LƯỢNG THEO HỢP ĐỒNG:

	1
	Trụ đỡ dây cáp hạ thế (D90mm – dài 2m)
	Trụ
	9
	9
	0
	

	2
	Cáp ngầm nhôm hạ thế (3x150+1x95)mm2 – 1kV 
	Mét
	55
	55
	0
	

	3
	Cáp ABC nhôm hạ thế 4x120mm2 – 1kV 
	Mét
	100
	
	
	

	4
	Cáp ABC nhôm hạ thế 4x150mm2 – 1kV 
	Mét
	450
	
	
	

	5
	Kẹp dừng dây + boulon
	T/Bộ
	1
	1
	0
	

	6
	Coss + ép nối + băng keo điện 
	T/Bộ
	1
	1
	0
	

	7
	Ống nhựa gân xoắn HDPE 100
	Mét
	40
	40
	0
	

	8
	Nhân công + vận chuyển 
	T/Bộ
	1
	1
	0
	


- Biên bản này được lập thành 02 có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Đại diện 02 bên tham gia ký tên vào biên bản này để làm cơ sở trong hồ sơ thanh quyết toán sau này.
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG




    - Đính kèm: Bản vẽ mặt bằng và sơ đồ nguyên lý

