## XDM TBA
BẢNG ĐƠN GIÁ CHI TIẾT NỘI DUNG VẬT TƯ THIẾT BỊ
STT | DIỄN GIẢI VẬT TƯ | NHÀ SẢN XUẤT/XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP (BAO GỒM THUẾ VAT) | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
A | PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ | 85.000.000 VNĐ
1 | Trụ BTLT 12m | BTLT Thủ Đức | Trụ | 2 |  |  | 2680020 | 5360040 |  |  | 1650000 | 150000 | 1800000 | 5400000
| LBFCO 24KV 200A + Nắp chụp (trọn bộ) |  | Bộ | 1 | 2359500 | 188760 | 2548260 | [5 empty] | 0 | 0
| Chì 24kV 60A |  | Bộ | 1 | 122000 | 9760 | 131760 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Đà sắt, đà đỡ L 75*75*8 2,4m | Việt Nam | T Bộ | 1 |  |  | 975000 | 975000 |  |  | 30500 | 21000 | 51500 | 17767500
| Cáp ngầm trung thế 24kV - 3M50mm2 | Việt Nam | Mét | 1 | 590000 | 118000 | 708000 | [5 empty] | 0 | 0
| Phụ kiện đấu nối | Việt Nam | Bộ | 1 | 122000 | 145000 | 267000 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Dây cáp trung thế 50mm2 24kV | Việt Nam | Mét | 60 |  | 31900 | 31900 | 1914000 |  |  | #REF! | 2600000 | #REF! | #REF!
4 | FCO 100A 24kV | Việt Nam | T Bộ | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 2600000 | #REF! | #REF!
5 | LA 18kV 10kA | Tuấn Ân/Việt Nam | Bộ | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 2600000 | #REF! | #REF!
6 | MCCB 400A + tụ bù hạ thế | Shihlin | Bộ | 1 | 3058000 | 1529000 | 4587000 | 4587000 |  |  | #REF! | 2600000 | #REF! | #REF!
5 | Sứ đứng 24KV + ty sứ + sứ treo polymer | Minh Long | T Bộ | 1 |  |  | 1114050 | 1114050 |  |  | 515500 | 140000 | 655500 | 3277500
| Đà L 75*75*8 2,4m |  | Cây | 1 | 703000 | 35150 | 738150 | [5 empty] | 0 | 0
| Chống đà 0,92m |  | Cây | 2 | 152000 | 7600 | 319200 | [5 empty] | 0 | 0
| Bulon + Londen đủ bộ |  | Bộ | 3 | 18000 | 900 | 56700 | [5 empty] | 0 | 0
8 | Cung cấp và lắp đặt sứ treo polymer 24kV | Minh Long | Bộ | 6 |  |  | 487630 | 2925780 |  |  | 448500 | 67000 | 515500 | 3093000
| Sứ treo polymer 24kV + Giáp níu (trọn bộ) |  | Bộ | 1 | 443300 | 44330 | 487630 | [5 empty] | 0 | 0
9 | Cung cấp và lắp đặt sứ đứng 24kV | Minh Long | Bộ | 9 |  |  | 450120 | 4051080 |  |  | 216000 | 37000 | 253000 | 2277000
| Sứ đứng 24KV + ty sứ + dây buộc sứ (trọn bộ) |  | Bộ | 1 | 409200 | 40920 | 450120 | [5 empty] | 0 | 0
10 | Lắp đặt cáp trung thế 1 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC 24KV -25mm2 (CXV). | TTT/Việt Nam | Mét | 30 |  |  | 196020 | 5880600 |  |  | 30500 | 21000 | 51500 | 1545000
| Cáp đồng bọc cách điện 24kV - 25mm2 |  | Mét | 1 | 178200 | 17820 | 196020 | [5 empty] | 0 | 0
11 | Tiếp địa |  | Lô | 1 | 3900000 | 950000 | 4850000 | 4850000 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Vật tư phụ đấu nối |  | Lô | 1 | 15000000 | 2950000 | 17950000 | 17950000 |  |  |  |  | 0 | 0
B | TRẠM BIẾN ÁP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Vật tư đấu nối | Việt Nam | T Bộ | 1 |  |  | 2680020 | 2680020 |  |  |  |  | 0 | 0
B | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 400.000.000 VNĐ
1 | Trụ BTLT 12m | BTLT Thủ Đức | Trụ | 2 |  |  | 2680020 | 5360040 |  |  | 1650000 | 150000 | 1800000 | 5400000
| LBFCO 24KV 200A + Nắp chụp (trọn bộ) |  | Bộ | 1 | 2359500 | 188760 | 2548260 | [5 empty] | 0 | 0
| Chì 24kV 60A |  | Bộ | 1 | 122000 | 9760 | 131760 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Đà sắt, đà đỡ L 75*75*8 2,4m | Việt Nam | Bộ | 1 |  |  | 975000 | 975000 |  |  | 30500 | 21000 | 51500 | 17767500
| Cáp ngầm trung thế 24kV - 3M50mm2 |  | Mét | 1 | 590000 | 118000 | 708000 | [5 empty] | 0 | 0
| Phụ kiện đấu nối |  | Bộ | 1 | 122000 | 145000 | 267000 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Cáp xuất hạ thế | Tài Trường Thành | Bộ | 1 |  | 31900 | 31900 | 31900 |  |  | #REF! | 2600000 | #REF! | #REF!
4 | FCO 100A 24kV | Tuấn Ân/Việt Nam | Bộ | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 2600000 | #REF! | #REF!
5 | LA 18kV 10kA | Tuấn Ân/Việt Nam | Bộ | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 2600000 | #REF! | #REF!
6 | MCCB 500A + tụ bù hạ thế | Shihlin | Bộ | 1 |  | 1529000 | 1529000 | 1529000 |  |  | #REF! | 2600000 | #REF! | #REF!
7 | Sứ đứng 24KV + ty sứ + sứ treo polymer | Minh Long | Bộ | 1 |  |  | 1114050 | 1114050 |  |  | 515500 | 140000 | 655500 | 3277500
| Đà L 75*75*8 2,4m |  | Cây | 1 | 703000 | 35150 | 738150 | [5 empty] | 0 | 0
| Chống đà 0,92m |  | Cây | 2 | 152000 | 7600 | 319200 | [5 empty] | 0 | 0
| Bulon + Londen đủ bộ |  | Bộ | 3 | 18000 | 900 | 56700 | [5 empty] | 0 | 0
8 | Cung cấp và lắp đặt sứ treo polymer 24kV | Minh Long | Bộ | 6 |  |  | 487630 | 2925780 |  |  | 448500 | 67000 | 515500 | 3093000
| Sứ treo polymer 24kV + Giáp níu (trọn bộ) |  | Bộ | 1 | 443300 | 44330 | 487630 | [5 empty] | 0 | 0
9 | Cung cấp và lắp đặt sứ đứng 24kV | Minh Long | Bộ | 9 |  |  | 450120 | 4051080 |  |  | 216000 | 37000 | 253000 | 2277000
| Sứ đứng 24KV + ty sứ + dây buộc sứ (trọn bộ) |  | Bộ | 1 | 409200 | 40920 | 450120 | [5 empty] | 0 | 0
10 | Lắp đặt cáp trung thế 1 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC 24KV -25mm2 (CXV). | TTT/Việt Nam | Mét | 30 |  |  | 196020 | 5880600 |  |  | 30500 | 21000 | 51500 | 1545000
| Cáp đồng bọc cách điện 24kV - 25mm2 |  | Mét | 1 | 178200 | 17820 | 196020 | [5 empty] | 0 | 0
11 | Tiếp địa |  | Lô | 1 | 3900000 | 950000 | 4850000 | 4850000 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Vật tư phụ đấu nối |  | Lô | 1 | 15000000 | 2950000 | 17950000 | 17950000 |  |  |  |  | 0 | 0
B | TRẠM BIẾN ÁP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Máy biến áp dầu - 22/0.4KV 320KVA | HBT/tương đương | Máy | 1 |  |  | 335081000 | 335081000 |  |  |  |  | 0 | 0
A | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ
| Máy biến loại SILIC cách điện dầu - 22/0.4KV 630KVA (Theo TC 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018) |  | Máy | 1 | 331821000 | 3260000 | 335081000 |  |  |  | 269500000 | 5000000 | 274500000 | 274500000
2 | Cung cấp và lắp đặt LBFCO 24kV - 100A | Tuấn Ân/Việt Nam | Bộ | 3 |  |  | 2680020 | 8040060 |  |  | 1650000 | 150000 | 1800000 | 5400000
| LBFCO 24KV 200A + Nắp chụp (trọn bộ) |  | Bộ | 1 | 2359500 | 188760 | 2548260 | [5 empty] | 0 | 0
| Chì 24kV 60A |  | Bộ | 1 | 122000 | 9760 | 131760 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Cung cấp và lắp đặt LA 18kV 10kA + Nắp chụp (trọn bộ) | Tuấn Ân/Việt Nam | Bộ | 3 | 1595000 | 31900 | 1626900 | 4880700 |  |  | #REF! | 2600000 | #REF! | #REF!
4 | Cung cấp và lắp đặt Tủ MSB 3P - 1000A |  | Bộ | 1 |  |  | 25016950 | 25016950 |  |  | 515500 | 140000 | 655500 | 655500
| MCCB - 3 pha 1000A | Huynhdai | Bộ | 1 | 18259000 | 312950 | 18571950 | [5 empty] | 0 | 0
| Vỏ tủ Composite kích thước (0.9*0.63*0.42)m | Sinco/Việt Nam | Bộ | 1 | 5855000 | 590000 | 6445000 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Cung cấp và lắp đặt cáp xuất hạ thế cho trạm 320KVA |  | Lô | 1 |  |  | 62902400 | 62902400 |  |  |  |  | 0 | 0
| Cáp CU\PVC\1x300mm2 | Thịnh Phát/Việt Nam | Mét | 77 | 765000 | 25000 | 60830000 |  |  |  | 539055 | 37000 | 576055 | 23042200
| Đầu Cos 300mm2 | Việt Nam | Cái | 8 | 115500 | 11550 | 1016400 |  |  |  | 42000 | 22000 | 64000 | 512000
| Ống nhựa PVC luồn cáp D114 và core | Bình Minh | Mét | 6 | 160000 | 16000 | 1056000 |  |  | 91490 | 91490 | 13000 | 104490 | 626940
6 | Tiếp địa |  | Lô | 1 | 3900000 | 950000 | 4850000 | 4850000 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Cung cấp & lắp đặt đà đỡ máy biến áp |  | Lô | 1 | 8500000 | 1057000 | 9557000 | 9557000 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Vật tư phụ đấu nối |  | Lô | 1 | 10000000 | 2957000 | 12957000 | 12957000 |  |  |  |  | 0 | 0
C | CHI PHÍ KHÁC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Chi phí khảo sát -thiết kế, bao gồm thẩm định và phê duyệt | Khoán gọn | Trọn gói | 1 |  |  | 10450000 | 10450000 | 20900000 | 20900000
2 | Chi phí giám sát | Khoán gọn | Trọn gói | 1 |  |  | 7500000 | 7500000 | 15000000 | 15000000
3 | Chi phí thí nghiệm | Khoán gọn | Trọn gói | 1 |  |  | 12500000 | 12500000 | 25000000 | 25000000
4 | Chi phí ca cẩu, vận chuyển | Khoán gọn | Trọn gói | 1 |  |  | 7500000 | 7500000 | 15000000 | 15000000
5 | Chi phí đấu nối Hotline | Khoán gọn | Trọn gói | 1 |  |  | 21500000 | 21500000 | 43000000 | 43000000
6 | Chi phí hồ sơ, nghiệm thu | Khoán gọn | Trọn gói | 1 |  |  | 15500000 | 15500000 | 31000000 | 31000000
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 582902560 |  |  |  |  | 0 | #REF! | 681533413
0
17487076.8
565415483.2