## DKTN BAO TRI
CÔNG TY TNHH XLĐ |  | CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
THUẬN THÀNH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---**--- |  | --**--
DANH SÁCH VẬT TƯ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠI CÔNG TRÌNH
Công trình: Bảo trì định kỳ TBT CTY NGUYEN BINH tại địa chỉ Lô C4, đường K1, KCN Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
Ngày thí nghiệm 04/01/2025 từ 08 giờ 00 đến 15 giờ 30
STT | TÊN VTTB | HIỆU | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ
LOẠI
1 | LA 18kV - 10kA |  | 3 | Cái
2 | LBFCO 27kV - 100A |  | 3 | Cái
3 | MBT dầu 50kVA - 12.7/0.2kV |  | 3 | Máy
4 | MCCB 3P 250A |  | 1 | Cái
Quận 1, ngày tháng năm 2024
CÔNG TY TNHH XLĐ
THUẬN THÀNH