## XB (hidden)
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN XUÂN BÁCH
ĐỊA CHỈ: 107 PHÓ ĐỨC CHÍNH - PHƯỜNG 1 - QUẬN BÌNH THẠNH
Điện thoại: (028)7777.9550 - FAX: 08. 38432632
EMAIL: DIENXUANBACH@GMAIL.COM - PHUONGXDDXUANBACH@GMAIL.COM
WEDSITE: DIENXUANBACH.COM
BÁO GIÁ Công trình: Bảo trì và thí nghiệm thiết bị điện trung thế tại các TBA của Công ty Freetrend trong KCX Linh Trung 1.
Stt | Hạng mục | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
A | FREETREND 6 (4*2500)KVA
1 | Vệ sinh, thí nghiệm máy biến áp ≤ 4000KVA 22/0,4kV | TNĐ | Máy | 4 | 4200000 | 16800000
2 | Thí nghiệm cáp ngầm trung thế | TNĐ | Sợi | 5 | 1800000 | 9000000
3 | Thí nghiệm Recloser | TNĐ | Bộ | 1 | 3200000 | 3200000
4 | Vệ sinh, thí nghiệm tủ máy cắt (VCB) 24kV | TNĐ | Tủ | 4 | 3200000 | 12800000
5 | Vệ sinh, thí nghiệm tủ LBS 24kV | TNĐ | Tủ | 1 | 2200000 | 2200000
6 | Thay mới chì sợi trung thế 3K | ABChance | Sợi | 1 | 100000 | 100000
B | FREETREND 35-41 (2*3000+4*3500)KVA
1 | Vệ sinh, thí nghiệm máy biến áp ≤ 4000KVA 22/0,4kV | TNĐ | Máy | 6 | 4200000 | 25200000
2 | Thí nghiệm cáp ngầm trung thế | TNĐ | sợi | 9 | 1800000 | 16200000
3 | Thí nghiệm Recloser | TNĐ | Bộ | 1 | 3200000 | 3200000
4 | Vệ sinh, thí nghiệm tủ máy cắt (VCB) 24kV | TNĐ | tủ | 6 | 3200000 | 19200000
5 | Vệ sinh, thí nghiệm tủ LBS 24kV | TNĐ | tủ | 4 | 2200000 | 8800000
6 | Chì sợi trung thế 3K | ABChance | sợi | 1 | 100000 | 100000
C | CHI PHÍ KHÁC
1 | Chi phí nhân công | Khoán gọn |  |  |  | 20000000
2 | Chi phí vận chuyển, máy móc, dụng cụ thi công | Khoán gọn |  |  |  | 6000000
| TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ |  |  |  |  | 142800000
| THUẾ VAT 8% |  |  |  |  | 11424000
| TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ |  |  |  |  | 154224000
Ghi chú:
* | Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 8%
* | Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khối lượng công việc ngoài các hạng mục và khối lượng đã nêu trong báo giá này thì hai bên phải ký kết thỏa thuận thêm phần giá trị phát sinh.
* | Chi tiết liên hệ: A. Phương SĐT: (028)7777.9550 - 090.380.6033
XÁC NHẬN |  | TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022
CHỦ ĐẦU TƯ |  | CÔNG TY TNHH XDĐ XUÂN BÁCH
PHÓ GIÁM ĐỐC
HỒ NGỌC PHƯƠNG

## LP (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN TV VÀ PT ĐIỆN |  | CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LẬP PHÁT |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------- |  | --------------------
BẢNG BÁO GIÁ Công trình: Bảo trì và thí nghiệm các TBA Nhà Máy Freetrend trong KCX Linh Trung 1.
TT | Hạng mục | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
I | TBA FREETREND 6 (4*2500)KVA
1 | Vệ sinh, thí nghiệm máy biến áp ≤ 4000KVA 22/0,4kV | TNĐ | Máy | 4 | 4400000 | 17600000
2 | Thí nghiệm cáp ngầm trung thế | TNĐ | Sợi | 5 | 2000000 | 10000000
3 | Thí nghiệm Recloser | TNĐ | Bộ | 1 | 3500000 | 3500000
4 | Vệ sinh, thí nghiệm tủ máy cắt (VCB) 24kV | TNĐ | Tủ | 4 | 3500000 | 14000000
5 | Vệ sinh, thí nghiệm tủ LBS 24kV | TNĐ | Tủ | 1 | 2500000 | 2500000
6 | Thay mới chì sợi trung thế 3K | ABChance | Sợi | 1 | 130000 | 130000
II | TBA FREETREND 35-41 (2*3000+4*3500)KVA
1 | Vệ sinh, thí nghiệm máy biến áp ≤ 4000KVA 22/0,4kV | TNĐ | Máy | 6 | 4400000 | 26400000
2 | Thí nghiệm cáp ngầm trung thế | TNĐ | sợi | 9 | 2000000 | 18000000
3 | Thí nghiệm Recloser | TNĐ | Bộ | 1 | 3500000 | 3500000
4 | Vệ sinh, thí nghiệm tủ máy cắt (VCB) 24kV | TNĐ | tủ | 6 | 3500000 | 21000000
5 | Vệ sinh, thí nghiệm tủ LBS 24kV | TNĐ | tủ | 4 | 2500000 | 10000000
6 | Chì sợi trung thế 3K | ABChance | sợi | 1 | 130000 | 130000
III | CHI PHÍ KHÁC
1 | Chi phí nhân công | Khoán gọn |  |  |  | 20000000
2 | Chi phí vận chuyển, máy móc, dụng cụ thi công | Khoán gọn |  |  |  | 8000000
IV | TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ |  |  |  |  | 154760000
V | THUẾ VAT 8% |  |  |  |  | 12380800
VI | TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ |  |  |  |  | 167140800
Ghi chú:
* | Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 8%
* | Thời gian thi công: 1 lần cắt điện.
* | Chi tiết liên hệ SĐT: 0909.646.994 (A.Vinh) - Gmail: vuthevinh.lapphat@gmail.com
TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022
CHỦ ĐẦU TƯ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TV VÀ PT ĐIỆN LẬP PHÁT
GIÁM ĐỐC
TRẦN LẠI TÂM TRUNG

## NL (hidden)
CÔNG TY TNHH THÍ NGHIỆM VÀ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG
ĐC: 4-5 Đồng Khởi, Phố Thương Mại Gold Town, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương Điện Thoại: 0968.519.852 - Fax: 0274 3865448
BẢNG CHÀO GIÁ
Công trình: Bảo trì, thí nghiệm các thiết bị điện trung thế tại các trạm biến áp của Công ty Freetrend trong KCX Linh Trung 1.
STT | Hạng mục | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
A | FREETREND 6 (4*2500)KVA
1 | Vệ sinh, thí nghiệm máy biến áp ≤ 4000KVA 22/0,4kV | TNĐ | Máy | 4 | 4500000 | 18000000
2 | Thí nghiệm cáp ngầm trung thế | TNĐ | Sợi | 5 | 2500000 | 12500000
3 | Thí nghiệm Recloser | TNĐ | Bộ | 1 | 3600000 | 3600000
4 | Vệ sinh, thí nghiệm tủ máy cắt (VCB) 24kV | TNĐ | Tủ | 4 | 3600000 | 14400000
5 | Vệ sinh, thí nghiệm tủ LBS 24kV | TNĐ | Tủ | 1 | 2500000 | 2500000
6 | Thay mới chì sợi trung thế 3K | ABChance | Sợi | 1 | 150000 | 150000
B | FREETREND 35-41 (2*3000+4*3500)KVA
1 | Vệ sinh, thí nghiệm máy biến áp ≤ 4000KVA 22/0,4kV | TNĐ | Máy | 6 | 4500000 | 27000000
2 | Thí nghiệm cáp ngầm trung thế | TNĐ | sợi | 9 | 2500000 | 22500000
3 | Thí nghiệm Recloser | TNĐ | Bộ | 1 | 3600000 | 3600000
4 | Vệ sinh, thí nghiệm tủ máy cắt (VCB) 24kV | TNĐ | tủ | 6 | 3600000 | 21600000
5 | Vệ sinh, thí nghiệm tủ LBS 24kV | TNĐ | tủ | 4 | 2500000 | 10000000
6 | Chì sợi trung thế 3K | ABChance | sợi | 1 | 150000 | 150000
C | CHI PHÍ KHÁC
1 | Chi phí nhân công | Khoán gọn |  |  |  | 20000000
2 | Chi phí vận chuyển, máy móc, dụng cụ thi công | Khoán gọn |  |  |  | 8000000
| GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ |  |  |  |  | 164000000
| VAT 8% |  |  |  |  | 13120000
| GIÁ TRỊ SAU THUẾ |  |  |  |  | 177120000
Ghi chú:
* | Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 8%
* | Thời gian thi công: 1 trạm/ 1 lần cắt điện.
* | Chi tiết liên hệ: A. Tuấn SĐT: 0968.519.852
TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022
THỎA HIỆP KHÁCH HÀNG |  | CÔNG TY TNHH TN VÀ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

## TT
Số: 36/BGTT-2022
BẢNG BÁO GIÁ Công trình: Bảo trì, thí nghiệm trạm biến áp 750kVA.
Địa điểm: Trường Đại Học Tài Chính Marketing - TP.Thủ Đức - TP.HCM.
Kính gửi : Trường Đại Học Tài Chính Marketing - TP.Thủ Đức - TP.HCM.
Theo yêu cầu của quý khách hàng, Công ty chúng tôi xin trân trọng gởi đến quý khách hàng Bảng báo giá chi tiết như sau:
Stt | Hạng mục | ĐVT | Số lượng
1 | Vệ sinh, kiểm tra, thí nghiệm LBFCO 24kV | Bộ | 3
1 | Vệ sinh, kiểm tra, thí nghiệm LA 18kV | Bộ | 3
2 | Vệ sinh, kiểm tra, thí nghiệm cáp ngầm trung thế | Đoạn | 1
4 | Vệ sinh công nghiệp toàn bộ phòng trạm biến áp | T bộ | 1
4 | Vệ sinh công nghiệp toàn bộ phòng trạm biến áp | T bộ | 1
HẠNG MỤC: BẢO TRÌ & THÍ NGHIỆM TBA 3*100KVA – NGUYÊN BÌNH
ĐỊA CHỈ: LÔ C4, ĐƯỜNG K1, KCN CÁT LÁI, PHƯỜNG CÁT LÁI, TP. THỦ ĐỨC.